УТВЕРЖДЕНО

приказом № 136 от 21.12. 2018 года

# Регламент подключения к канализационным сетям

# МУП Княгининского района «Тепловик 1»

Порядок подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации определяется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Для подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям водоснабжения и канализации, необходимо получить технические условия подключения к сетям коммунального водоснабжения и канализации (ТУ).

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 - технические условия подключения могут быть выданы только Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления.

1. Для получения технических условий подключения необходимо представить в МУП «Тепловик 1» следующие документы:

* Заявка на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации;
* правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя этого участка);
* паспортные данные гражданина;
* ситуационный план расположения земельного участка с привязкой его к территории города;
* выкопировку из топографического плана города.

2. Технические условия подключения объектов к сетям ВиК, либо мотивированный отказ в выдаче ТУ, подготавливаются МУП «Тепловик 1» в течение 14 рабочих дней после получения заявки. По истечении установленного срока, заказчику на руки выдается один экземпляр технических условий.

В соответствии с выданными МУП «Тепловик 1» техническими условиями подключения к сетям ВиК, заказчик разрабатывает проектную документацию по присоединяемому объекту. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения…» представляется им на согласование в МУП «Тепловик 1» . Один экземпляр проекта остается в МУП «Тепловик 1».

3. Строительство сетей ВиК до точки подключения, должно выполняться по утвержденным проектам, с оформлением Разрешения на производство земляных работ и вызовом на место представителей всех заинтересованных служб.

4. С целью осуществления контроля за соблюдением технических условий подключения, после укладки заказчиком трубопровода в траншею и перед засыпкой, на место расположения объекта организуется выезд представителя МУП «Тепловик 1» вызов которого осуществляется телефонограммой заказчика (тел. 4-09-34, 4-09-35).

Представитель МУП «Тепловик 1» контролирует выполнение заказчиком требований технических условий и проекта, проверяя соответствие точек подключения объекта к сетям ВиК, наличие исправной запорной арматуры, соответствие диаметров труб и запорной арматуры установленным в ТУ.

5. После окончания строительства заказчик обращается в МУП «Тепловик 1» с заявкой на подключение вновь проложенных сетей ВиВ к муниципальным сетям.

Для подключения объекта к централизованным сетям водоотведения заказчик должен представить в МУП «Тепловик 1» следующие документы:

* заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,
* исполнительная съемка вновь проложенных сетей в масштабе 1:500.

6. Для получения разрешения на подключение объекта к сетям МУП «Тепловик 1» заказчик должен представить в МУП «Тепловик 1» схему водоотведения (исполнительная съемка, полученная в Администрации района).

7. После оплаты заказчиком работ по подключению вновь проложенных сетей ВиК к муниципальным сетям МУП «Тепловик 1» производит указанные работы.

8. На основании имеющейся в МУП «Тепловик 1» документации и данных заказчика оформляется схема присоединения к сетям коммунального водоотведения с выделением границ эксплуатационной ответственности потребителя и МУП «Тепловик 1».

Заказчик направляется в МУП «Тепловик 1» , где ему передается под роспись на экземпляре МУП «Тепловик 1» один экземпляр схемы присоединения.

9. МУП «Тепловик 1» осуществляет приемку приборов учета и оформляет договор на водоотведение.

**Приложения :**

1. Заявка на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации

2. Заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

***Дополнительные сведения о порядке подключения к водоканализационным сетям можно получить по адресу: г. Княгинино, ул. Свободы, д.34., справки по телефонам 4-09-34, 4-09-35.***

**Директору МУП «Тепловик 1»**

Ургину М.В.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_**

(фамилия, инициалы собственника объекта)

**адрес объекта:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАЯВКА №\_\_\_\_\_\_**

**на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого)**

**объекта капитального строительства к централизованным системам**

**водоснабжения и водоотведения**

Прошу выдать технические условия на подключение и присоединение к городской сети водоотведения.

**Приложения:**

1. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Копия выкопировки из топографического плана города.

Подтверждаю свое согласие на использование МУП «Тепловик 1» моих персональных данных в целях подготовки документов по данной заявке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***подпись инициалы, фамилия***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***дата***

|  |
| --- |
| **Директору МУП «Тепловик 1» Ургину М.В.**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (фамилия, инициалы собственника объекта)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ЗАЯВКА №\_\_\_\_\_\_\_\_**

Прошу выполнить работы по подключению вновь проложенного водопроводного ввода на жилой дом по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к муниципальным сетям водопровода.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***дата*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***подпись*** |